**Отчет ООО УК « Фарос» за период с 01.01.по 31.01.2016 г.**

**Утепление , изоляция труб**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-А | М3 | 0,5 |

**Смена труб хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-а | м | 8 |
| 2 | Железобетонный 12 | м | 7 |
| 3 | Северный 8 | м | 2 |
|  |  |  |  |

**Смена эл. патронов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 1 | шт | 1 |
| 2 | Железобетонный 12 | шт | 1 |
| 3 | Кочеткова 2 | шт | 1 |
|  |  |  |  |

**Смена эл. автоматов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | шт | 1 |

**Установка информационных щитов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | шт | 1 |

**Установка хомутов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 4 | шт | 1 |

**Ремонт тамбурных дверей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 12 | шт | 2 |
| 2 | Мкр.Северный 11 | шт | 1 |
| 3 | Северный 8 | шт | 1 |

**Смена кранов шаровых гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 1 | шт | 1 |
| 2 | Северный 58 | шт | 3 |
| 3 | Железобетонный | шт | 1 |
|  |  |  |  |

**Изготовление,установка рам оконных**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 34 | шт | 1 |

**Закрытие чердачных помещений(установка навесных замков)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 7 | шт. | 1 |

**Ремонт стены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-а | М2 | 0,8 |

**Смена эл.ламп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 1 | шт | 2 |
| 2 | Северный 58 | шт | 3 |
| 3 | Кр.Звезды 10 | шт | 3 |
| 4 | Железобетонный 12 | шт | 2 |
| 5 | Кочеткова 2 | шт | 7 |
| 6 | Кочеткова 4 | шт | 2 |
| 7 | Северный 33 | шт | 1 |
| 8 | Северный 11 | шт | 1 |

**Ремонт лестничного марша**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | м | 3 |

**Смена труб отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | м | 3 |
| 2 | Кочеткова 2 | м | 5 |
| 3 | Северный 11 | м | 5,5 |

**Закрытие подвальных помещений(установка навесных замков)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 10 |

**Смена кранов шаровых**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-а | шт | 4 |
| 2 | Железобетонный 12 | шт | 2 |

**Навес почтовых ящиков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 71 | шт | 16 |

**Смена труб хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-а | м | 8 |
| 2 | Железобетонный 12 | м | 7 |
| 3 | Северный 8 | м | 2 |

**Смена труб гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 1 | м | 4 |
| 2 | Северный 58 | м | 6 |
| 3 | Железобетонный 12 | м | 7 |
| 4 | Северный 8 | м | 2 |

**Смена труб канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 12 | шт | 4 |