**Отчет ООО УК « Фарос» за период с 01.07. 2016 по 31.07.2016 г.**

**Изготовление, установка приборов отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 33 | шт | 3 |

**Смена кранов шаровых хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 7 | шт | 1 |
| 2 | Кочеткова 4 | шт | 3 |
| 3 | Матвеева 1 | шт | 1 |
| 4 | Северный 58 | шт  | 2 |
|  |  |  |  |

**Ремонт кровли**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-а  | М2 | 100 |
| 2 | Матвеева 1 | М2 | 40 |
| 3 | Северный 33 | М2 | 30 |
| 4 | Северный 12 | М2 | 20 |
| 5 | Ленинградская 79 | М2 | 15 |
| 6 | Северный 8 | М2 | 40 |
| 7 | Кочеткова 2 | М2 | 40 |
| 8 | Северный 58 | М2 | 60 |

**Установка урн**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр.Звезды 10 | шт | 1 |

**Ремонт тамбурной двери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 2 | шт | 1 |

**Смена эл.автоматов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | шт | 3 |
|  |  |  |  |

**Смена эл.ламп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская 79 | шт | 3 |
| 2 | Северный 7 | шт | 1 |
| 3 | Железобетонный 12 | шт | 9 |
| 4 | Кр.Звезды 10 | шт | 8 |
| 5 | Северный 34 | шт | 3 |
| 6 | Кочеткова 4 | шт | 8 |
| 7 | Железобетонный 4-а | шт | 2 |
| 8 | Северный 58 | шт | 6 |
| 9 | Матвеева 1 | шт | 4 |
| 10 | Кочеткова 2 | шт | 5 |
| 11 | Северный 8 | шт | 2 |
| 12 | Северный 12 | шт | 1 |
|  |  |  |  |

**Смена труб канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 4 | м | 10 |
| 2 | Северный 8 | м | 4 |
| 3 | Кр.Звезды 10 | м | 8 |
| 4 | Северный 58 | М | 6 |
| 5 | Северный 71 | м | 4 |

**Смена кранов шаровых гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 34 | шт | 1 |
| 2 | Матвеева 23 | шт | 1 |
| 3 | Северный 58 | шт | 2 |
| 4 | Северный 8 | шт | 2 |

**Смена труб гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | м | 12 |
| 2 | Северный 34 | м | 1 |
| 3 | Северный 58 | м | 2 |
|  |  |  |  |

**Смена труб хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 7 | м | 7 |
| 2 | Кочеткова 4 | м | 20 |
| 3 | Северный 58 | м | 2 |
|  |  |  |  |

**Замена эл. вставки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 2 | шт | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Навес почтовых ящиков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 71 |  |  |
| 2 | Матвеева 1 |  |  |

**Монтаж пандуса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 1 |

**Ремонт подъездов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| 2 | Северный 8 | шт | 2 |
|  |  |  |  |

**Смена труб отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | м | 2 |
| 2 | Северный 34 | м | 6 |
| 3 | Северный 58 | м | 4 |
| 4 | Северный 11 | м | 8 |

**Изготовление, установка подвального люка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | шт | 1 |

**Закрытие чердачного люка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | шт | 1 |

**Смена сборок отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 34 | шт | 40 |
| 2 | Северный 11 | шт | 6 |

**Остекление подъездных окон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | М2 | 0,4 |

**Изготовление, установка скамеек**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 12 | шт | 1 |
| 2 | Кочеткова 2 | шт | 1 |

**Установка хомутов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| 2 | Кочеткова 4 | шт | 1 |

**Скос травы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 |  |  |
| 2 | Северный 34 |  |  |
| 3 | Северный 12 |  |  |
| 4 | Северный 58 |  |  |
| 5 | Северный 33 |  |  |
| 6 | Северный 71 |  |  |
| 7 | Северный 11 |  |  |
| 8 | Северный 7 |  |  |

**Смена эл. провода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 11 | м | 2 |

**Ремонт межпанельных швов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 12 | м | 31 |

**Обработка стен подъезда медным купоросом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 33 | М2 | 4 |

**Изготовление, установка тамбурных дверей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 11 | шт | 2 |

**Ремонт чердачного люка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 12 |
| 2 |  |  |  |

**Ремонт тамбуров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 33 | шт | 2 |

**Смена эл. патронов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 1 |

**Ремонт перил**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 11 | м | 3 |
| 2 | Северный 8 | м | 6 |
| 3 | Северный 58 | м | 4 |
|  |  |  |  |

**Установка информационных щитов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | шт | 2 |
| 2 | Кр. Звезды 10 | шт | 1 |
| 3 | Северный 11 | шт | 1 |

**Смена эл. выключателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 1 |

**Ремонт ливневой канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | м | 6 |

**Очистка поверхности крыши**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | М2 | 3100 |

**Прочистка ливневой канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 12 |

**Очистка подвального помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | М2 | 1100 |