**Отчет ООО УК « Фарос» за период с 01.09. 2016 по 30.09.2016 г.**

**Смена светильников**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр.Звезды 10 | шт | 1 |
|  |  |  |  |

**Смена труб хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | м | 10 |

**Установка тамбурных дверей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 11 | шт | 5 |

 **Остекление подъездных окон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 34 | М2 | 1,3 |
| 2 | Северный 33 | М2 | 6,75 |
|  |  |  |  |

**Смена эл.ламп.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская 79 | шт | 4 |
| 2 | Северный 7 | шт | 3 |
| 3 | Железобетонный 12 | шт | 11 |
| 4 | Кр.Звезды 10 | шт | 5 |
| 5 | Кочеткова 4 | шт | 1 |
| 6 | Северный 58 | шт | 4 |
| 7 | Северный 8 | шт | 4 |
| 8 | Северный 33 | шт | 2 |
| 9 | Кочеткова 2 | шт | 1 |

**Смена труб канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | Матвеева 1 | м | 4 |
| 2 | П. Железобетонный 4-А | м | 5 |
| 3 | Северный 12 | м | 3 |

**Смена труб гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | м | 10 |
| 2 | Северный 34 | м | 10 |
| 3 | Кочеткова 4 | м | 16 |
| 4 | Северный 58 | м | 2,5 |
|  |  |  |  |

**Закрытие чердачных помещений(установка навесных замков)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | шт | 2 |

**Ремонт перил**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | м | 3 |

**Смена труб отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 7 | м | 8 |
| 2 | Ленинградская 79 | м | 6 |
| 3 | Кочеткова 4 | м | 6 |

**Смена кранов гвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | шт | 2 |

**Смена кранов хвс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 12 | шт | 2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Прочистка ливневой канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 12 |

**Ремонт элементов детской площадки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 2 |

**Скос травы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный 4-А |  |  |
| 2 | Железобетонный 12 |  |  |

**Изготовление, установка метал. ограждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 23 | М2 | 62 |

**Ремонт кровли**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 23 | М2 | 20 |
| 2 | Северный 58 | М2 | 60 |

**Смена эл. патронов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Железобетонный 12 | шт | 3 |
| 2 | Матвеева 1 | шт | 1 |
| 3 | Ленинградская 79 | шт | 3 |

**Смена сборок отопления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 71 | шт | 2 |
| 2 | Матвеева 23 | шт | 3 |
| 3 | Северный 11 | шт | 3 |

**Ремонт оконных рам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 34 | шт | 2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ремонт стены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвеева 23 | М2 | 2 |
| 2 | Матвеева 1 | М2 | 2 |
| 3 | Северный 12 | М2 | 1,4 |

**Ремонт подъездного козырька**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 4 | шт  | 1 |

**Ремонт подъезда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочеткова 4 | шт | 1 |
| 2 | Северный 58 | шт | 1 |

**Установка информационного стенда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Железобетонный 12 | шт | 1 |
| 2 | Северный 8 | шт | 1 |

**Закрытие подвальных продухов(установка**

 **металлических решеток)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 8 | М2 | 4 |

**Ремонт вент.шахты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт | 3 |

**Смена датчиков движения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр. Звезды 10 | шт | 1 |

**Закрытие эл. щитовых**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Железобетонный 4-А | шт  | 1 |

**Ремонт ВРУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | шт  | 1 |

**Очистка поверхности крыши**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 58 | М2 | 3100,0 |