**План работы на 2014 год**

 **МКД: Северный д. 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена труб гвс ф 32 | м. | 4 | февраль |
| 2. | Смена труб гвс ф 25 | м. | 8 | март |
| 3. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт. | 3 | март |
| 4. | Смена вентилей ф 25 гвс | шт | 2 | март |
| 5. | Монтаж освещения в подвальном помещении:Установка эл.патроновСмена эл.ламп.Установка эл.розетки.Монтаж эл.кабеля. | штштштм | 2815 | март |
| 6. | Спиливание сухих деревьев | шт | 6 | апрель |
| 7. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 8. | Скос травы | м2 | 1200 | июнь |
| 9. | Изготовление, установка рамы | шт | 1 | июнь |
| 10. | Остекление подъездных окон | м2 | 1,5 | июнь |
| 11. | Смена задвижки гвс ф 80 | шт | 1 | август |
| 12. | Смена труб гвс. ф 89 | м | 2 | август |
| 13. | Смена эл.кабеля | м | 7 | август |
| 14. | Установка замков на шкафы учета эл. энергии | шт | 5 | сентябрь |
| 15. | Остекление подъездный окон | м2 | 8,5 | сентябрь |
| 16. | Установка петель на шкафы учета эл. энергии | шт | 10 | сентябрь |
| 17. | Установка вентилей ф 15(отопление) | шт | 2 | сентябрь |
| 18. | Смена вентилей отопления ф 20 | шт | 1 | октябрь |
| 19. | Смена вентилей отопления ф 15 | шт | 1 | октябрь |
| 20. | Смена труб канализации ф 50 | м | 3 | октябрь |
| 21. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | ноябрь |
| 22. | Остекление подъездных окон | м2 | 1,2 | ноябрь |
| 23. | Смена труб хвс ф 25 | м | 4 | декабрь |
| 24. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: Северный д. 58**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | январь |
| 2. | Смена вентилей гвс.ф 15 | шт | 1 | январь |
| 3. | Смена задвижки гвс.ф 80 | шт | 1 | январь |
| 4. | Смена труб гвс ф 32 | м | 5 | январь |
| 5. | Прочистка вен. каналов | м | 3 | февраль |
| 6. | Смена труб гвс ф 32 | м | 15 | февраль |
| 7. | Смена труб ф 20 (отопление) | м | 4,5 | февраль |
| 8. | Монтаж подъездного освещения(установка светильников с датчиками движения) | шт | 49 | февраль |
| 9. | Ремонт подъездной двери | шт | 1 | февраль |
| 10. | Смена труб гвс ф 50 | м | 2 | февраль |
| 11. | Ремонт чердачного люка | шт | 2 | февраль |
| 12. | Смена труб канализации ф 100 | м | 10 | февраль |
| 13. | Смена труб канализации ф 50 | м | 4 | февраль |
| 14. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | февраль |
| 15. | Изготовление, установка сничек на эл.щитки | шт. | 16 | март |
| 16. | Ремонт температурного шва | м | 12 | март |
| 17. | Установка замков на шкафы учета эл. энергии | шт | 8 | март |
| 18. | Смена труб гвс ф 32 | м | 10 | март |
| 19. | Смена вентилей ф 32(отопление ) | шт | 13 | март |
| 20. | Смена вентилей ф 50 | шт | 2 | март |
| 21. | Ремонт чердачного люка  | шт | 1 | март |
| 22. | Ремонт пола | м2 | 0,5 | март |
| 23. | Смена труб канализации ф 100 | м | 2 | март |
| 24. | Смена труб гвс ф 20 | м | 2 | март |
| 25. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | март |
| 26. | Ремонт порога | шт | 1 | март |
| 27. | Ремонт качели | шт | 1 | март |
| 28 | Установка навесных замков на двери подвального помещения | шт | 2 | март |
| 29. | Смена труб гвс ф 50 | м | 20 | март |
| 30. | Смена труб гвс ф 32 | м | 5 | апрель |
|  31. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 3 | апрель |
| 32. | Смена линолеума в кабине лифта | м2 | 3 | апрель |
| 33. | Завоз песка в песочницу | м2 | 2 | апрель |
| 34. | Смена труб гвс ф 63 | м | 5 | апрель |
| 35. | Смена вентилей гвс ф 63  | шт | 1 | апрель |
| 36. | Смена вентилей гвс ф 32 | шт | 1 | апрель |
| 37. | Установка метал. ограждения | м2 | 12 | апрель |
| 38. | Монтаж волейбольной площадки | шт | 1 | апрель |
| 39. | Изготовление и установка мет.решетки на продухи подвального помещения | м2 | 1,2 | апрель |
| 40 | Установка замков на эл. щитки учета эл. энергии | шт | 2 | апрель |
| 41. | Ремонт напольного покрытия  | м2 | 1,5 | апрель |
| 42. | Закрытие подвального помещения(установка навесных замков) | шт | 1 | апрель |
| 43. | Ремонт опанелки лифтовой кабины | шт | 2 | апрель |
| 44. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | май |
| 45. | Установка металлического ограждения | м2 | 15 | май |
| 46. | Смена труб хвс ф 32 | м | 4 | май |
| 47. | Ремонт пола лестничной площадки | м2 | 2 | май |
| 48. | Смена труб хвс ф 40 | м | 1 | май |
| 49. | Смена замка(шкаф учета эл. энергии) | шт | 2 | июнь |
| 50. | Смена труб хвс ф 32  | шт | 7 | июнь |
| 51. | Посадка кустарников  | шт | 10 | июнь |
| 52. | Высадка цветочной рассады | шт | 50 | июнь |
| 53. | Завоз земельного грунта | м3 | 2 | июнь |
| 54. | Планировка дороги | м2 | 60 | июнь |
| 55. | Смена труб гвс ф 32 | м | 9 | июнь |
| 56. | Ремонт контейнерных площадок | шт | 2 | июнь |
| 57. | Установка метал. ограждения | м2 | 21 | июнь |
| 58. | Ремонт опанелки лифтовых кабин | шт | 3 | июнь |
| 59. | Смена труб гвс ф 100 | м | 2,5 | июнь |
| 60. | Смена труб гвс ф 50 | м | 1,5 | июнь |
| 61. | Ремонт межпанельных швов  | м | 160 | июнь |
| 62. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 2 | июль |
| 63. | Закрытие чердачного помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | июль |
| 64. | Смена труб гвс ф 32 | м | 12 | июль |
| 65. | Смена вентилей ф 32 | шт | 1 | июль |
| 66. | Смена задвижки гвс ф 80 | шт | 1 | июль |
| 67. | Смена труб гвс ф 89 | м | 2,5 | июль |
| 68. | Скос травы | м2 | 1500 | июль |
| 69. | Ремонт входной двери |  шт | 1 | июль |
| 70. | Утепление чердачного помещения | м2 | 60 | июль |
| 71. | Ремонт м/панельных швов | п.м | 120 | июль |
| 72. | Смена труб канализации ф 100 | м | 5 | июль |
| 73. | Смена труб хвс ф 32 | м | 4 | июль |
| 74. | Ремонт лестничного марша(ступеньки) | м2 | 2 | июль |
| 75. | Установка продухов подвального помещения | м2 | 12 | июль |
| 76. | Смена труб гвс ф 63 | м | 9 | июль |
| 77. | Смена вентилей ф 63 | шт | 2 | июль |
| 78. | Смена эл.кабеля АВВГ 2х2,5 | м | 10 | июль |
| 79. | Монтаж металлического ограждения | м2 | 12 | июль |
| 80. | Утепление, изоляция труб отопления | м | 40 | август |
| 81. | Закрытие эл. щитов(установка замков) | шт | 10 | август |
| 82. | Установка пломб на эл.приборы | шт | 40 | август |
| 83. | Ремонт кровли | м2 | 48 | август |
| 84. | Прочистка ливневой канализации | м | 36 | август |
| 85. | Смена задвижки гвс ф 80 | шт | 1 | август |
| 86. | Ремонт входной двери  | шт | 1 | август |
| 87. | Ремонт меж.панельных швов | м | 400 | август |
| 88. | Смена вентилей ф 15(отопление) | шт | 4 | сентябрь |
| 89. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт. | 4 | сентябрь |
| 90. | Смена труб отопления ф 50 | м | 4 | сентябрь |
| 91. | Смена труб отопления ф 20 | м | 2 | сентябрь |
| 92. | Установка замков на шкафы учета эл. энергии | шт | 24 | сентябрь |
| 93. | Ремонт подъездов | шт | 1 | сентябрь |
| 94. | Ремонт отопительных приборов | шт | 1 | сентябрь |
| 95. | Смена линолиума(кабина лифта) | м2 | 2 | сентябрь |
| 96. | Смена вентилей хвс ф 15 | шт | 1 | сентябрь |
| 97. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | сентябрь |
| 98. | Смена труб канализации ф 110 | м | 6 | октябрь |
| 99. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | октябрь |
| 100. | Ремонт меж.панельных швов | м | 330 | октябрь |
| 101. | Смена труб гвс ф 32 | м | 7 | октябрь |
| 102. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 2 | октябрь |
| 103. | Закрытие подвальных продухов | м2 | 24 | октябрь |
| 104. | Смена труб гвс ф 20 | м | 1 | октябрь |
| 105. | Смена вентилей гвс ф 20 | шт | 1 | октябрь |
| 106. | Смена вентилей отопления ф 15 | шт | 2 | октябрь |
| 107. | Остекление подъездных окон  | м2 | 1 | октябрь |
| 108. | Ремонт чердачного люка | шт | 1 | октябрь |
| 109. | Прочистка вент.каналов | м | 12 | ноябрь |
| 110. | Смена труб отопления ф 20 | м | 3 | ноябрь |
| 111. | Установка детской горки | шт | 1 | ноябрь |
| 112. | Смена труб хвс ф 25 | м | 2,5 | декабрь |
| 113. | Установка горки | шт | 1 | декабрь |
| 114. | Ремонт чердачного перекрытия | м2 | 26 | декабрь |
| 115. | Смена труб отопления ф 20 | м | 20 | декабрь |
| 116. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | декабрь |
| 117. | Ремонт кровли | м2 | 60 | декабрь |
| 118. | Прочистка вент .канала | м | 12 | декабрь |
| 119. | Установка ёлок | шт | 2 | декабрь |

**План работы на 2014 год**

 **МКД: ул. Кочеткова д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена труб ф 20(отопление) | м | 6 | февраль |
| 2. | Ремонт стены  | м2 | 1,5 | февраль |
| 3. | Установка двери подвального помещения | шт | 1 | февраль |
| 4. | Смена труб гвс ф 32 | м | 14 | февраль |
| 5. | Смена вентиля ф 20(отопления) | шт | 1 | март |
| 6. | Врезка манометра | шт | 1 | март |
| 7. | Прочистка вентиляционных каналов | м | 171 | март |
| 8. | Смена труб канализации ф 110 | м | 8 | март |
| 9. | Ремонт палисадника | м2 | 25 | апрель |
| 10. | Установка информационных досок | шт | 4 | апрель |
| 11. | Ремонт кровли(установка конька) | м | 6 | апрель |
| 12. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 13. | Прочистка вентиляционных каналов | м | 9 | апрель |
| 14. | Ремонт деревянного ограждения | м2 | 2 | май |
| 15. | Установка эл.розетки(подвальное помещение) | шт | 1 | май |
| 16. | Завоз земельного грунта | м3 | 1 | июнь |
| 17. | Посадка кустарников | шт | 10  | июнь |
| 18. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 19. | Ремонт скамейки | шт | 1 | июль |
| 20. | Смена труб канализации ф 110 | м | 3 | июль |
| 21. | Ремонт стены | м2 | 1,5 | июль |
| 22. | Ремонт задвижек ф 80 | шт | 2 | июль |
| 23. | Смена труб отопления ф 40 | м | 2,5 | август |
| 24. | Смена труб отопления ф 20 | м | 4 | август |
| 25. | Смена труб отопления ф 15 | м | 2,5 | август |
| 26. | Смена труб отопления ф 100 | м | 2,5 | август |
| 27. | Смена труб отопления ф 25 | м | 7 | сентябрь |
| 28. | Смена вентилей ф 25(отопление) | шт | 1 | сентябрь |
| 29. | Смена вентилей ф 32 (отопление) | шт | 1 | сентябрь |
| 30. | Ремонт двери подвального помещения | шт | 1 | октябрь |
| 31. | Смена труб отопления ф 100 | м | 2,5 | октябрь |
| 32. | Смена труб отопления ф 20 | м2 | 4 | октябрь |
| 33. | Остекление подъездных окон | м | 1 | октябрь |
| 34. | Остекление подъездных окон | м2 | 0,4 | ноябрь |
| 35. | Закрытие подвальных продухов | м2 | 1,2 | ноябрь |
| 36. | Смена труб хвс ф 20 | м | 2 | ноябрь |
| 37. | Прочитска вент. каналов  | м | 16 | декабрь |
| 38. | Закрытие эл. щитков | шт. | 4 | декабрь |
| 39. | Установка эл. щитков | шт | 4 | декабрь |
| 40. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: ул. Ленинградская д 79**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | январь |
| 2. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 2 | январь |
| 3. | Установка замка на дверь подвального помещения | шт | 1 | февраль |
| 4. | Крепления розлива гвс | м | 60 | март |
| 5. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 6. | Смена труб канализации ф 20(вентиль,сгон,2 резьбы, муфта,к/гайка) отопление | шт | 45 | май |
| 7. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | июль |
| 8. | Смена задвижки ф80 | шт | 1 | июль |
| 9. | Смена труб отопления ф 20 | м | 1,5 | сентябрь |
| 10. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 4 | сентябрь |
| 11. | Смена вентилей ф 15(отопление) | шт | 3 | сентябрь |
| 12. | Установка информационных досок | шт | 4 | октябрь |
| 13. | Смена вентилей гвс ф 15 | шт | 1 | октябрь |
| 14. | Смена вентилей хвс ф 15 | шт | 1 | октябрь |
| 15. | Смена труб канализации ф 50 | м | 4 | ноябрь |
| 16. | Смена труб хвс ф 20 | м | 2 | декабрь |
| 17. | Установка ёлки | шт | 1  | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: мкр.Северный д. 34**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Утепление тамбура | м2 | 4 | январь |
| 2. | Смена вентиля ф 25 | шт | 1 | январь |
| 3. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | январь |
| 4. | Чистка подвального помещения(вывоз мусора) | м3 | 6 | январь |
| 5. | Смена вентиля ф 25 гвс | шт | 1 | февраль |
| 6. | Ремонт канализационных труб ф 110 Установка хомут-крепежей) | м | 80 | февраль |
| 7. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | февраль |
| 8. | Смена доводчика подъездной двери | шт | 1 | февраль |
| 9. | Утепление тамбура | м2 | 4 | февраль |
| 10. | Смена труб канализации ф 50 | м | 1,5 | февраль |
| 11. | Смена сборки ф 25(отопление) | шт | 1 | март |
| 12. | Остекление подъездных окон | м2 | 0,5 | апрель |
| 13. | Смена труб гвс ф 50 | м | 20 | апрель |
| 14. | Смена вентиля ф 50 (отопление) | шт | 1 | апрель |
| 15. | Смена труб гвс ф 32 | м | 17 | апрель |
| 16. | Завозка песка в песочницу | м3 | 1,5 | апрель |
| 18. | Смена сборок ф 20(отопление) | шт | 16  | апрель |
| 19. | Смена вентилей ф 32 гвс | шт | 9 | апрель |
| 20. | Ремонт задвижек ф 80 гвс,хвс | шт | 4 | май |
| 21. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | май |
| 22. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 23. | Завоз земельного грунта | м3 | 1 | июнь |
| 24. | Ремонт деревянного ограждения | м2 | 4 | июль |
| 25. | Скос травы | м2 | 1200 | июль |
| 26. | Смена задвижки ф 80 | шт | 1 | июль |
| 27. | Смена трубы гвс ф 80 | м | 0,5 | июль |
| 28. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | июль |
| 29. | Установка вентилей ф 15 | шт | 2 | июль |
| 30. | Ревизия задвижек ф 80 | шт | 6 | июль |
| 31. | Смена труб гвс ф 89 | м | 2 | август |
| 32. |  Смена отводов ф 50(отопление) | шт | 2 | август |
| 33. | Смена труб гвс ф 50  | м | 1 | август |
| 34. | Установка рамы  | шт | 1 | август |
| 35. | Остекление подъездных окон | м2 | 1,6 | август |
| 36. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | август |
| 37. | Смена труб отопления ф 20 | м | 2 | сентябрь |
| 38. | Смена вентилей ф 20 (отопление) | шт | 1 | сентябрь |
| 39. | Смена сборок ф 20(отопление) | шт | 5 | сентябрь |
| 40. | Остекление подъездных окон | м2 | 0,5 | октябрь |
| 41. | Ремонт м/панельных швов | м | 150 | октябрь |
| 42. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | октябрь |
| 43. | Закрытие подвальных продухов | М2 | 6 | октябрь |
| 44. | Смена вентилей ф 15(отопление) | шт | 2 | октябрь |
| 45. | Смена труб отопления ф 50 | м | 1,5 | октябрь |
| 46. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | ноябрь |
| 47. | Установка замков на эл. щитки | шт | 13 | ноябрь |
| 48. | Смена труб канализации ф 110 | м | 12 | ноябрь |
| 49. | Установка пломб на эл. приборы учета | шт | 11 | ноябрь |
| 50. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | декабрь |
| 51. | Остекление подъездных окон  | М2 | 4 | декабрь |
| 52. | Прочитска вент. канала | м | 12  | декабрь |
| 53. | Смена труб гвс ф 32  | м | 2 | декабрь |
| 54. | Смена труб гвс ф 50 | м | 8 | декабрь |
| 55. | Смена вентилей гвс ф 32  | шт | 12 | декабрь |
| 56. | Установка ёлки  | шт | 1 | декабрь |
| 57. | Установка горки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: мкр.Северный д. 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Закрытие подвального помещения | шт | 1 | январь |
| 2. | Смена труб хвс ф 20 | м | 3 | февраль |
| 3. | Смена труб гвс ф 32 | м | 16 | февраль |
| 4. | Смена труб канализации ф 100 | м | 4 | февраль |
| 5. | Смена вентиля ф 25 гвс | шт | 1 | февраль |
| 6. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | март |
| 7. | Прочистка вент. каналов  |  |  | март |
| 8. | Демонтаж старой детской площадки | шт | 1 | февраль |
| 9. | Заполнение песочницы песком | М3 | 1 | апрель |
| 10. | Спиливание сухих деревьев | шт | 7 | апрель |
| 11. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 12. | Остекление подъездных окон | м2 | 3,2 | май |
| 13. | Спиливание сухих деревьев | шт | 3 | май |
| 14. | Закрытие подвальных помещений(установка навесного замка) | шт | 1 | июнь |
| 15. | Скос травы | М2 | 1100,00 | июнь |
| 16. | Смена труб гвс ф 32 | м | 15 | июль |
| 18. | Ремонт скамейки | шт | 1  | июль |
| 19. | Ремонт задвижек ф 80 | шт | 4 | июль |
| 20. | Смена вентилей ф 15(т/узел) | шт | 2 | август |
| 21. | Смена труб канализации ф 100 | м | 2 | август |
| 22. | Смена труб хвс ф 32 | м | 22 | август |
| 23. | Смена труб гвс ф 32 | м | 16 | август |
| 24. | Смена труб канализации ф 100 | м | 18 | август |
| 25. | Смена труб гвс ф 20 | м | 8,5 | август |
| 26. | Смена труб хвс ф 20 | м | 11,0 | август |
| 27. | Смена вентилей гвс ф 32 | шт | 3 | август |
| 28. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 7 | август |
| 29. | Ремонт кровли | М2 | 46 | август |
| 30. | Ремонт кровли | М2 | 60 | сентябрь |
| 31. | Смена вентилей ф 25 гвс | шт | 1 | ноябрь |
| 32. | Смена труб гвс ф 50 | м | 17 | ноябрь |
| 33. | Смена вентилей ф 32 гвс | шт | 4 | ноябрь |
| 34. | Смена труб гвс ф 32 | м | 3 | ноябрь |
| 35. | Смена труб гвс ф 20 | м | 1 | ноябрь |
| 36. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | ноябрь |
| 37. | Установка горки | шт | 1 | ноябрь |
| 38. | Смена труб гвс ф 32 | м | 12 | декабрь |
| 39. | Смена труб гвс ф 20 | м | 4 | декабрь |
| 40. | Смена вентилей гвс ф 20 | шт | 4 | декабрь |
| 41. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | декабрь |
| 42. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: ул. Кочеткова д. 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена вентиля ф 20(отопление) | шт | 1 | январь |
| 2. | Ремонт стены подъезды | М2 | 0,8 | январь |
| 3. | Смена труб ф 20 гвс | м | 1 | февраль |
| 4. | Ремонт стены | М2 | 1 | февраль |
| 5. | Установка замка на двери подвального помещения | шт | 2 | февраль |
| 6. | Ремонт кровли | М2 | 12 | апрель |
| 7. | Ремонт палисадника | М2 | 2 | апрель |
| 8. | Ремонт скамейки | шт | 2 | апрель |
| 9. | Завоз песка в песочницу | М3 | 1 | апрель |
| 10. | Смена труб хвс ф 20 | м | 6 | апрель |
| 11. | Смена вентиля ф 20(отопление) | шт | 1 | апрель |
| 12. | Ремонт деревянного ограждения | м2 | 4 | май |
| 13. | Ремонт кровли | М2 | 60 | май |
| 14. | Монтаж эл.кабеля АВВГ 2х2,5 м(подвал) | м | 30 | июнь |
| 15. | Установка эл. патрона(подвал) | шт | 3 | июнь |
| 16. | Смена эл. ламп(подвал) | шт | 13 | июнь |
| 18. | Смена труб хвс ф 20 | м | 3 | июнь |
| 19. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 20. | Посадка кустарников | шт | 10 | июнь |
| 21. | Завоз земельного грунта | М3 | 1 | июнь |
| 22. | Скос травы | М2 | 1500,00 | июль |
| 23. | Ремонт задвижек ф 20 гвс | шт | 2 | июль |
| 24. | Смена труб канализации ф 100 | м | 3 | июль |
| 25. | Смена труб гвс ф 20 | м | 1,5 | июль |
| 26. | Монтаж козырьков(подъезды) | М2 | 32,0 | июль |
| 27. | Ремонт водоподогревателя(смена отводов ф 150Смена фланцев ф 150Смена резьбы ф 50Смена трубы ф 50Смена резьбы ф 20 | ШтШтШтШтМшт | 16621,53 | июль |
| 28. | Смена труб гвс ф 32 | м | 3 | август |
| 29. | Смена датчика движения | шт | 2 | август |
| 30. | Смена труб отопления ф 25 | м | 2,5 | август |
| 31. | Смена труб хвс  | м | 1,5 | август |
| 32. | Смена труб отопления ф 20 | м | 2 | сентябрь |
| 33. | Смена труб отопления ф 15 | м | 1,5 | сентябрь |
| 34. | Смена сборок ф 20 | шт | 18 | сентябрь |
| 35. | Смена вентилей гвс ф 15 | шт | 1 | сентябрь |
| 36. | Смена вентилей хвс ф 15 | шт | 1 | сентябрь |
| 37. | Смена труб гвс ф 20 | м | 2 | сентябрь |
| 38. | Смена труб канализации ф 100 | м | 7 | октябрь |
| 39. | Смена вентилей отопления ф 20  | шт | 2 | октябрь |
| 40. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | ноябрь |
| 41. | Установка вентилей ф 20(отопление) | шт | 1 | ноябрь |
| 42. | Закрытие подвальных продухов | М2 | 2 | ноябрь |
| 43. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | декабрь |
| 44. | Установка горки | шт | 1 | декабрь |
| 45. | Смена труб гвс ф 20 | м | 2 | декабрь |
| 46. | Смена труб хвс ф 20 | м | 3 | декабрь |
| 47. | Смена вентилей хвс ф 15(отопление) | шт | 1 | декабрь |
| 48. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: мкр.Северный д.33**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена вентиля ф 32 гвс | шт | 1 | февраль |
| 2. | Смена сборки ф 32 гвс | шт | 1 | февраль |
| 3. | Смена труб ф 32 | м | 4 | февраль |
| 4. | Смена эл. кабеля | м | 10 | февраль |
| 5. | Ремонт перил | м | 20 | февраль |
| 6. | Монтаж освещения в подвальном помещении:Смена эл. патронов.Смена эл.лампУстановка автоматаМонтаж эл. кабеля | штштштм | 46120 | март |
| 7. | Смена вентиля ф 20 хвс | шт | 1 | апрель |
| 8. | Прочистка вент. канала | м | 12 | апрель |
| 9. | Смена труб хвс ф 25 | м | 9 | апрель |
| 10. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 11. | Смена труб хвс ф 25 | м | 8 | апрель |
| 12. | Смена труб отопления ф 20 | м | 3 | апрель |
| 13. | Смена вентилей ф 20 | шт | 4 | апрель |
| 14. | Смена труб хвс ф 50 | м | 10 | май |
| 15. | Смена вентиля ф 50(отопление) | шт | 1 | май |
| 16. | Смена вентиля ф 25 | шт | 1 | май |
| 18. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | май |
| 19. | Изготовление и установка тамбурных дверей | шт | 5 | июнь |
| 20. | Установка сетки «рабица» на продухи подвального помещения | М2 | 2,8 | июль |
| 21. | Смена труб хвс ф 32 | м | 6 | июль |
| 22. | Смена труб гвс ф 32 | м | 14 | июль |
| 23. | Смена вентилей ф 25 | шт | 1 | июль |
| 24. | Установка хомута ф 25 | шт | 1 | июль |
| 25. | Скашивание травы | М2 | 1200,00 | июль |
| 26. | Смена вентилей ф 40 гвс | М2 | 32,0 | июль |
| 27. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 2 | июль |
| 28. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 2 | июль |
| 29. | Ревизия задвижек ф 80 | шт | 6 | июль |
| 30. | Ремонт входной двери | шт | 1 | август |
| 31. | Ревизия задвижек ф 80 | шт | 4 | август |
| 32. | Смена вентилей ф 15(т/узел) | шт | 2 | август |
| 33. | Смена задвижек ф 80 гвс | шт | 1 | август |
| 34. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | сентябрь |
| 35. | Смена вентилей гвс ф 15 | шт | 1 | октябрь |
| 36. | Смена труб отопления ф 50 | шт | 2 | октябрь |
| 37. | Смена труб отопления ф 76 | м | 3 | октябрь |
| 38. | Смена труб отопления ф 20 | м | 1 | октябрь |
| 39. | Смена сборок отопления ф 20 | шт | 4 | октябрь |
| 40. | Смена вентилей отопления ф 15 | шт | 3 | октябрь |
| 41. | Смена сборок ф 15(отопление) | шт | 2 | октябрь |
| 42. | Закрытие подвальных продухов | М2 | 6 | октябрь |
| 43. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | октябрь |
| 44. | Смена сборки гвс ф 20 | шт | 1 | ноябрь |
| 45. | Смена труб гвс ф 32 | м | 6 | ноябрь |
| 46. | Смена вентилей отопления ф 20 | шт | 4 | ноябрь |
| 47. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | декабрь |
| 48. | Ремонт подвального люка | шт | 1 | декабрь |
| 49. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | декабрь |
| 50. | Смена труб хвс ф25 | м | 20 | декабрь |
| 51. | Смена труб хвс ф 20 | м | 12 | декабрь |
| 52. | Смена вентилей ф 20 | шт | 9 | декабрь |
| 53. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: мкр.Северный д.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена труб гвс ф 20 | м | 2 | январь |
| 2. | Смена вентилей ф 25 гвс | шт | 1 | февраль |
| 3. | Смена вентилей ф 32 гвс | шт | 1 | февраль |
| 4. | Смена труб гвс ф 25 | м | 16 | март |
| 5. | Ремонт пола s=0,5м2 | Кв. м | 0,5 | март |
| 6. | Смена труб гвс ф 32 | м | 28 | май |
| 7. | Смена вентиля ф 32 гвс | шт | 2 | май |
| 8. | Смена труб канализации ф 100 | м | 4 | май |
| 9. | Смена труб хвс ф 32 | м | 9 | май |
| 10. | Смена труб гвс ф20 | м | 4 | май |
| 11. | Смена вентиля ф 20(отопление) | шт | 6 | май |
| 12. | Смена вентиля ф 25гвс | шт | 1 | май |
| 13. | Смена труб хвс ф 25 | м | 3 | май |
| 14. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 15. | Ремонт подвального люка | шт | 1 | июнь |
| 16. | Скос травы | М2 | 700,0 | июнь |
| 18. | Смена труб хвс ф 20 | м | 1 | июль |
| 19. | Ревизия задвижек ф 80 | шт | 4 | июль |
| 20. | Смена труб гвс ф 32 | м | 2 | июль |
| 21. | Остекление подъездных окон | М2 | 2,6 | сентябрь |
| 22. | Ремонт меж.панельных швов | м | 30 | октябрь |
| 23. | Ремонт кровли | М2 | 45 | октябрь |
| 24. | Остекление подъездных окон | М2 | 0,7 | октябрь |
| 25. | Ремонт рамы | шт | 1 | октябрь |
| 26. | Ремонт чердачного люка | шт | 1 | октябрь |
| 27. | Смена вентиля гвс ф 15 | шт | 1 | ноябрь |
| 28. | Смена труб гвс ф 50 | м | 2 | ноябрь |
| 29. | Смена вентилей гвс ф 32 | шт | 3 | ноябрь |
| 30. | Смена труб гвс ф 32 | м | 4 | ноябрь |
| 31. | Смена труб гвс ф 20 | м | 4 | ноябрь |
| 32. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | декабрь |
| 33. | Смена сборок отопления ф 15 | шт | 1 | декабрь |
| 34. | Смена сборок отопления ф 20 | шт | 2 | декабрь |
| 35. | Смена труб отопления ф 20 | м | 4 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: ул. Кр.Звезды д 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена труб канализации ф 100 | м | 3 | январь |
| 2. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | январь |
| 3. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 2 | январь |
| 4. | Смена труб хвс ф 32 | м | 16 | январь |
| 5. | Смена труб хвс ф 20 | м | 4 | январь |
| 6. | Смена вентилей ф 32 | шт | 2 | январь |
| 7. | Смена вентилей ф 20 | шт | 5 | январь |
| 8. | Смена труб канализации ф 100 | м | 14 | февраль |
| 9. | Смена труб ф 20 гвс | м | 9 | февраль |
| 10. | Смена труб ф 32 гвс | м | 30 | февраль |
| 11. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | февраль |
| 12. | Изготовление куклы «Масленица»  | шт | 1 | февраль |
| 13. | Прочистка вент. канала | м | 16 | март |
| 14. | Установка замков на двери подвального помещения | шт | 4 | март |
| 15. | Закрытие чердачного помещения(установка металлической решетки) | шт | 1 | апрель |
| 16. | Закрытие подвального помещения(установка замков) | шт | 2 | апрель |
| 18. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 19. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | май |
| 20. | Смена сборок ф 20( вентиль,сгон, 2 резьбы,муфта,к/гайка-2 шт) отопление | шт | 16 | май |
| 21. | Смена сборок ф 15(вентиль,сгон,2 резьбы,муфта,к/гайка-2 шт) отопление | шт | 20 | май |
| 22. | Ремонт м/панельных швов | м | 40 | июнь |
| 23. | Высадка цветочной рассады | шт | 50 | июнь |
| 24. | Покраска элементов детской площадки | М2 | 3 | июнь |
| 25. | Смена труб канализации ф 160 | м | 8 | июнь |
| 26. | Установка козырьков на спуски подвальных помещений  | М2 | 15 | июль |
| 27. | Смена труб канализации ф 100 | м | 2 | июль |
| 28. | Смена крана маевского | шт | 1 | август |
| 29. | Установка заглушки ф 20 | шт | 1 | август |
| 30. | Смена сборки ф 20(отопление) | шт | 1 | сентябрь |
| 31. | Смена труб гвс ф 32 | м | 14 | сентябрь |
| 32. | Смена труб хвс ф 32 | м | 14 | сентябрь |
| 33. | Смена труб ф 25(отопление) | м | 8 | сентябрь |
| 34. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 10 | сентябрь |
| 35. | Смена труб отопления ф 20 | м | 2 | октябрь |
| 36. | Смена труб отопления ф 15 | м | 4 | октябрь |
| 37. | Ремонт м/панельных швов | м | 220 | октябрь |
| 38. | Смена датчиков движения | шт | 3 | ноябрь |
| 39. | Изготовление, установка чердачного люка | шт | 1 | ноябрь |
| 40. | Закрытие подвального помещения(установка навесного замка) | шт | 1 | декабрь |
| 41. | Смена труб хвс ф 20 | м | 1 | декабрь |
| 42. | Смена труб гвсф 32 | м | 6 | декабрь |
| 43. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 2 | декабрь |
| 44. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | декабрь |
| 45. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: ул. Матвеева д. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена вентилей ф 20 гвс | шт | 5 | январь |
| 2. | Смена задвижки ф 80 гвс | шт | 2 | февраль |
| 3. | Ремонт водоподогревателя | шт | 1 | февраль |
| 4. | Смена труб ф 159 гвс | м | 2 | февраль |
| 5. | Смена труб ф 20 | м | 8 | февраль |
| 6. | Смена вентиля 15 гвс | шт | 1 | февраль |
| 7. | Смена вентилей ф 20 | шт | 2 | февраль |
| 8. | Ремонт стены | М2 | 08 | февраль |
| 9. | Установка дверей(подвал) | шт | 2 | март |
| 10. | Ремонт стены | М2 | 2 | март |
| 11. | Прочистка вент. каналов | м | 32 | март |
| 12. | Ремонт запасного входа(кирпичная вкладка) | шт | М3 | март |
| 13. | Ремонт ступенек | М2 | 1 | апрель |
| 14. | Установка информационных досок | шт | 4 | апрель |
| 15. | Ремонт скамейки | шт | 1 | апрель |
| 16. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | апрель |
| 18. | Смена сборок ф 20(вентиль,сгон,2 резьбы,к/гайка,муфта)отопление | шт | 35 | май |
| 19. | Смена сборок ф 15(вентиль,сгон,2 резьбы,к/гайка,муфта)отопление | шт | 33 | май |
| 20. | Посадка кустарников | шт | 10 | июнь |
| 21. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 22. | Завоз земельного грунта | М3 | 1 | июнь |
| 23. | Скос травы | М2 | 700 | июль |
| 24. | Ремонт задвижек ф 20 | шт | 2 | июль |
| 25. | Установка информационной доски | шт | 1 | октябрь |
| 26. | Установка замков на эл. щитки | шт | 4 | ноябрь |
| 27. | Смена вентилей хвс ф 20 | шт | 1 | декабрь |
| 28. | Установка ёлки  | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: Северный 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | январь |
| 2. | Смена труб ф 20 | м | 4 | январь |
| 3. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | март |
| 4. | Монтаж поливочного вентиля  | шт | 1 | апрель |
| 5. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | май |
| 6. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 7. | Скос травы | М2 | 600,0 | июнь |
| 8. | Остекление подъездных окон | М2 | 2,1 | июль |
| 9. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | июль |
| 10. | Ремонт люка чердачного помещения | Шт | 1 | август |
| 11. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | октябрь |
| 12. | Смена труб гвс ф 76 | м | 2 | октябрь |
| 13. | Смена труб гвс ф 50 | м | 7 | октябрь |
| 14. | Смена резьб ф 50 | шт | 3 | октябрь |
| 15. | Установка вентиля ф 50гвс | шт | 1 | октябрь |
| 16. | Смена труб гвс ф 63 | м | 18 | октябрь |
| 18. | Установка вентилей гвс ф 32 | шт | 3 | октябрь |
| 19. | Смена труб гвс ф 32 | м | 26 | октябрь |
| 20. | Остекления подъездных окон | М2 | 0,5 | октябрь |
| 21. | Смена труб хвс ф 32 | м | 16 | октябрь |
| 22. | Смена вентилей гвс ф 20 | м | 2 | октябрь |
| 23. | Смена вентилей гвс ф 32 | шт | 1 | октябрь |
| 24. | Смена вентилей хвс ф 20 | шт | 2 | октябрь |
| 25. | Смена вентилей хвс ф 32 | шт | 1 | октябрь |
| 26. | Смена труб хвс ф 20 | м | 6 | октябрь |
| 27. | Смена труб гвс ф 20 | м | 2 | октябрь |
| 28. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |
| 29. | Смена труб канализации ф 110 | м | 4 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: пер. Железобетонный д.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Утепление подвальных продухов | М2 | 1,5 | январь |
| 2. | Установка информационных досок | шт | 7 | январь |
| 3. | Ремонт элемента детской площадки | шт | 1 | февраль |
| 4. | Изготовление куклы «Масленица» | шт | 1 | февраль |
| 5. | Смена труб канализации ф 100 | м | 4 | апрель |
| 6. | Завоз песка в песочницу | М3 | 1 | апрель |
| 7. | Смена труб гвс ф 32 | м | 12 | апрель |
| 8. | Смена труб гвс ф 20 | м | 12 | апрель |
| 9. | Смена вентиля ф 20(отопление) | шт | 1 | май |
| 10. | Посадка кустарников  | шт | 10 | июнь |
| 11. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 12. | Завоз земельного грунта | М3 | 1 | июнь |
| 13. | Ремонт металлического ограждения | М2 | 12 | июнь |
| 14. | Смена труб гвс ф 32 | м | 4 | июнь |
| 15. | Смена труб хвс ф 25 | м | 2 | июнь |
| 16. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 2 | июнь |
| 18. | Смена труб канализации ф 50 | м | 3 | июнь |
| 19. | Установка замка на эл. щиток | шт | 1 | июнь |
| 20. | Ремонт элементов детской площадки | шт | 1 | июль |
| 21. | Смена задвижки ф 80 хвс | шт | 1 | июль |
| 22. | Смена труб хвс ф 89 | м | 1 | июль |
| 23. | Смена вентилей ф50 | шт | 1 | июль |
| 24. | Скос травы | М2 | 1200,0 | июль |
| 25. | Смена труб гвс ф 63 | м | 16 | август |
| 26. | Смена труб хвс ф 63 | м | 16 | август |
| 27. | Смена вентиля ф 50 гвс | шт | 1 | август |
| 28. | Установка вентилей ф 15 т/узел | шт | 10 | август |
| 29. | Смена труб канализации ф 100 | м | 5 | август |
| 30. | Смена труб гвс ф 50 | м | 1 | август |
| 31. | Смена труб гвс ф 89 | м | 0,5 | август |
| 32. | Смена труб гвс ф 76 | м | 0,5 | август |
| 33. | Ремонт тротуарной дорожки | М3 | 0,3 | сентябрь |
| 34. | Ремонт перил | м | 6 | сентябрь |
| 35. | Смена труб отопления ф 50 | м | 2,5 | сентябрь |
| 36. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 3 | сентябрь |
| 37. | Смена вентилей ф 15(отопление) | шт | 2 | сентябрь |
| 38. | Ремонт подъезда | шт | 1 | сентябрь |
| 39. | Ремонт перил | м | 7 | октябрь |
| 40. | Смена вентилей гвс ф 15 | шт | 2 | октябрь |
| 41. | Смена вентилей хвс ф 20 | шт | 5 | октябрь |
| 41.  | Смена труб хвс ф 32 | м | 5 | октябрь |
| 42. | Смена труб хвс ф 20 | м | 2 | октябрь |
| 43. | Смена вентилей хвс ф 25 | шт | 1 | октябрь |
| 44. | Смена задвижки ф 80 | шт | 2 | ноябрь |
| 45. | Закрытие подвальных продухов  | М2 | 2 | ноябрь |
| 46. | Ремонт тамбурной двери | шт | 2 | декабрь |
| 47. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |
| 48. | Смена труб канализации ф 110 | м | 4 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: пер. Железобетонный д.4-а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена труб хвс ф 32 | м | 6 | январь |
| 2. | Смена труб гвс ф 32 | м | 6 | январь |
| 3. | Смена труб хвс ф 20 | м | 7 | январь |
| 4. | Смена труб гвс ф 20 | м | 7 | январь |
| 5. | Ремонт кровли  | М2 | 80 | март |
| 6. | Завоз песка в песочницу | М3 | 1 | апрель |
| 7. | Спиливание сухих деревьев | шт | 7 | апрель |
| 8. | Ремонт кровли | М2 | 8 | апрель |
| 9. | Посадка кустарников | шт | 10 | июнь |
| 10. | Высадка цветочной рассады | шт | 30 | июнь |
| 11. | Завоз земельного грунта | М3 | 1 | июнь |
| 12. | Скос травы | М2 | 900 | июль |
| 13. | Монтаж поручней | м | 6 | август |
| 14. | Смена труб хвс ф 25 | м | 1,5 | август |
| 15. | Смена труб хвс ф 32 | м | 2,5 | август |
| 16. | Ремонт ступенек | М3 | 0,2 | сентябрь |
| 18. | Смена труб гвс ф 32 | м | 6 | сентябрь |
| 19. | Смена вентилей гвс ф 20 | шт | 2 | сентябрь |
| 20. | Смена труб гвс ф 32 | м | 6  | ноябрь |
| 21. | Смена вентилей ф 32 гвс | шт | 1 | ноябрь |
| 22. | Смена труб гвс ф 32 | м | 8 | декабрь |
| 23. | Смена вентилей ф 32 | шт | 3 | декабрь |
| 24. | Смена вентилей ф 25 | шт | 1 | декабрь |
| 25. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | декабрь |
| 26. | Установка ёлки | шт | 1 | декабрь |

 **План работы на 2014 год**

 **МКД: мкр. Северный д. 71**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п.п.** |  **Виды работ** | **Ед.****Изм.** | **Кол-во** | **Срок исполнения** |
| 1. | Смена вентиля ф 15(отопление) | шт | 1 | январь |
| 2. | Смена задвижек ф 50 гвс | шт | 5 | январь |
| 3. | Ремонт двери подвального помещения | шт | 1 | январь |
| 4. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | январь |
| 5. | Ремонт люка чердачного помещения | шт | 1 | январь |
| 6. | Монтаж освещения(подвал): монтаж эл.кабеля-Монтаж эл.выключателя-Установка эл.ламп | МШтшт | 3018 | январь |
| 7. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | март |
| 8. | Смена труб гвс ф 32 | м | 8 | март |
| 9. | Смена вентилей ф 32гвс | шт | 7 | март |
| 10. | Смена вентилей ф 40 | шт | 1 | март |
| 11. | Замена замка | шт | 1 | март |
| 12. | Смена труб канализации ф 100 | м | 3 | апрель |
| 13. | Смена труб хвс ф 32 | м | 6 | апрель |
| 14. | Смена труб гвс ф 32 | м | 6 | апрель |
| 15. | Смена труб хвс ф 20 | м | 2 | апрель |
| 16. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 2 | апрель |
| 18. | Монтаж поливочного вентиля | шт | 1 | май |
| 19. | Смена труб хвс ф 32 | м | 8 | июль |
| 20. | Смена труб канализации ф 100 | м | 2 | июль |
| 21. | Смена труб гвс ф 20 | м | 4 | июль |
| 22. | Смена эл. кабеля(подвал) | м | 6 | июль |
| 23. | Прочистка «ливневки» | м | 12 | июль |
| 24. | Смена линолеума (лифт) | М2 | 0,95 | август |
| 25. | Смена задвижки ф 80 гвс | шт | 1 | август |
| 26. | Смена труб хвс ф 32 | м | 2 | август |
| 27. | Смена вентиля ф 32 хвс | шт | 1 | август |
| 28. | Изготовление,установка тамбурной двери | шт | 1 | август |
| 29. | Смена труб канализации ф 100 | м | 2 | сентябрь |
| 30. | Смена труб гвс ф 32 | м | 4 | сентябрь |
| 31. | Смена труб хвс ф 32 | м | 4 | сентябрь |
| 32. | Смена труб хвс ф 20 | м | 6 | сентябрь |
| 33. | Смена вентилей ф 20(отопление) | шт | 2 | сентябрь |
| 34. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | сентябрь |
| 35. | Смена линолеума(лифт) | М2 | 1 | сентябрь |
| 36. | Смена задвижки ф 50 гвс | шт | 2 | сентябрь |
| 37. | Смена вентилей ф 15(отопление) | шт | 1 | сентябрь |
| 38. | Смена вентилей ф 25 гвс(отопление) | шт | 2 | сентябрь |
| 39. | Ремонт межпанельных швов | м | 2 | октябрь |
| 40. | Закрытие подвального помещения | шт | 1 | октябрь |
| 41. | Смена труб канализации ф 100 | м | 5 | октябрь |
| 41.  | Изготовление, установка оконного блока | шт | 1 | ноябрь |
| 42. | Монтаж эл. кабеля АВПВ 2х2,5 | м | 32 | ноябрь |
| 43. | Ремонт подвальной двери | шт | 1 | ноябрь |
| 44. | Установка сборок отопления ф 20 | шт | 11 | ноябрь |
| 45. | Установка вентилей отопления ф 15 | шт | 5 | ноябрь |
| 46. | Остекление подъездных окон | М2 | 4 | ноябрь |
| 47. | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | ноябрь |
| 48. | Смена труб отопления ф 20 | м | 26 | ноябрь |
| 49. | Смена труб отопления ф 100 | м | 6 | ноябрь |
| 50. | Смена труб хвс ф 32 | м | 5 | декабрь |