Виды работ, выполненных в апреле месяце 2015г. МКД: Северный 33

1. Смена датчиков движения-3 шт.
2. Смена эл. ламп-7 шт.
3. Смена вентилей гвс ф 20-4 шт.
4. Смена вентилей гвс ф 32 -1 шт.
5. Смена труб канализации ф 110-8 м.
6. Остекление подъездных окон-1 м2
7. Смена эл. выключателей-1 шт.
8. Побелка бордюрного камня.
9. Смена труб гвс ф 25-4 м.
10. Смена вентилей гвс ф 25-1 шт.