Виды работ, выполненных в апреле месяце 2015г. МКД: Железобетонный 12

1) Смена эл. ламп-15 шт.

2)Смена датчиков движения-6 шт.

3) Смена эл. светильников -2 шт.

4)Смена эл. патронов-2 шт.

5) Установка навесного замка(закрытие подвального помещения)-1 шт.

6)Побелка бордюрного камня.

7) Монтаж поливочного вентиля-1 шт.