Виды работ, выполненных в августе месяце 2015г. МКД: Северный 34

1) Установка информационных щитов-4 шт.

2) Установка вентилей гвс ф 25-2 шт.

3)Смена труб гвс ф 32-1 м.

4)Смена вентилей гвс ф 15-1 шт.

5)Смена сборок отопления ф 20-15 шт.

6)Смена труб труб отопления ф 20-2 м.

7)Смена эл.ламп-11 шт.

8) Смена датчика движения-5 шт.

9)Ремонт придомовой территории (завоз ПГС-3 м3)

10)Ремонт проезжей части, подъезд к контейнерной площадке

(завоз ПГС -3 м3)

11. Ремонт кровли-60 м2