Виды работ, выполненных в августе

месяце 2015г. МКД: Северный 7.

1. Смена труб гвс ф 32-27 м.
2. Смена труб гвс ф 20-9 м..
3. Смена труб хвс ф 32-16 м.
4. Смена труб хвс ф 20-6 м.
5. Смена кранов гвс ф 15-9 шт.
6. Смена кранов хвс ф 15-8 шт.
7. Смена кранов гвс ф 32-1 шт.
8. Смена труб канализации ф 100-7 м.
9. Смена эл. ламп-5 шт.

10)Ремонт кровли-60м2

11)Смена датчиков движения-2 шт.