Виды работ, выполненные в декабре месяце 2014г.МКД: пер Железобетонный 12

1.Ремонт тамбурной двери -2 шт.

2. Установка ёлки-1 шт.

3. Смена труб канализации ф 110- 4 шт.

4.Смена эл. ламп-10 шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 12.

1. Смена вентиля ф25- 1шт.
2. Заделка межпанельных швов- 20м.
3. Смена труб канализации ф100- 3м.
4. Смена электрических ламп- 2шт.
5. Остекление подъездных окон- 1,5м2
6. Ремонт подъездной двери- 1шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 34.

1. Остекление подъездных окон- 2,5м2
2. Смена труб канализации ф100- 4м.
3. Смена датчиков движения- 2шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 8.

1. Смена датчика движения- 1шт.
2. Закрытие чердачного помещения- 1шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 58.

1. Смена труб хвс ф 25- 7м
2. Смена датчиков движения- 2шт.
3. Установка металлической решетки на продух подвального помещения- 2шт.
4. Смена электрических ламп- 2шт.
5. Смена вентиля ф25- 1шт.
6. Установка скамейки- 1шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Кочеткова 4.

1. Закрытие подвального помещения, установка навесных замков- 2шт.
2. Ремонт кровли- 50м2

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Кочеткова 2.

1. Смена труб хвс ф25 - 25м
2. Установка навесного замка на двери подвального помещения- 2шт.
3. Ремонт кровли- 45м2

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 71.

1. Ремонт подъезда
2. Смена электрических ламп- 4шт.
3. Остекление подъездных окон- 6,5м2

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Железобетонный 4А.

1. Смена электрических ламп- 4шт.
2. Смена оконных рам- 2под.
3. Остекление подъездных окон- 9,7м2
4. Смена датчиков движения- 2шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Железобетонный 12.

1. Смена электрических ламп- 7шт.
2. Смена датчиков движения- 2шт.

Виды работ, выполненных в сентябре месяце 2013г. МКД: Северный 33.

1. Смена электрических ламп- 5шт.
2. Установка металлической решетки на продух подвального помещения- 1шт.