Виды работ, выполненных в феврале месяце 2015г. МКД: Северный 12

1) Смена труб гвс ф 32-6 м

2) Смена труб гвс ф 20-2м

3) Ремонт стены - 0,8 м2

4) Установка хомута ф 25-1 шт

5)Смена вентилей хвс ф 15-1 шт

6)Смена эл.ламп -3 шт

7)Смена труб хвс ф 32-4 м