Виды работ, выполненных в феврале месяце 2015г. МКД: Северный 58

1) Смена эл. ламп-3 шт.

2) Смена труб гвс ф 32-14м

3) Смена труб хвс ф 32-4 м

4) Смена вентилей ф 32-2 шт.

5) Смена вентилей ф 20-2 шт.

6) Смена труб хвс ф 20-4 м

7) Ремонт доводчика 1 шт.

8) Ремонт тамбурной двери-1 шт.

9 )Закрытие подвальных помещений(установка навесных замков)-3 шт.

10)Смена эл. выключателя-1 шт.

11) Установка почтовых ящиков-27 шт.