Виды работ, выполненных в июле месяце 2015 г. МКД: Красной Звезды 10

1) Установка урн-3 шт.

2) Завоз песка в песочницу.

3)Смена сборок отопления ф 20-28 шт.

4)Установка информационных досок -6 шт.

5)Смена труб хвс ф 32-18 м.

6) Смена труб хвс ф 20-4 м.

7)Смена вентилей хвс ф 20-4 шт.

8)Смена кранов шаровых ф 15-55 шт.

9) Смена эл. ламп-5 шт.

10)Покраска урн-7 шт.

11) Скос травы.