Виды работ, выполненных в июне

месяце 2015г. МКД: Северный 71

1)Смена труб гвс ф 32-4 м.

2) Смена труб гвс ф 20-1 м.

3)Прочистка «ливневки»-12 м.

4.Смена вентилей ф 32-2 шт.

5.Смена труб хвс ф 32-8 м.